2018年自动转换开关产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2018年 12月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动转换开关 | BYQ3-63 32A 4P | 2017年11月 | 博宇电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 自动转换开关 | DTSQ2-100 100A 4P | 2018年05月 | 创建电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 自动转换开关 | MATSPA-1/3P 100A 3P | 2018年06月07日 | 杭州富阳穆勒栊源电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 自动转换开关 | H11SD18RB-63/4P 40A 4P | 2018年03月14日 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 自动转换开关 | BMQ2-100/4P 100A 4P | 2018年05月 | 乐清北盟电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 自动转换开关 | RKQ1-63/4P 63A 4P | 2017年12月 | 乐清瑞控电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 自动转换开关 | HGWQ3M-250 250A 4P | 2018年03月 | 乐清市北方青鸟电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 自动转换开关 | BYQ1-100/4P 100A 4P | 2018年05月 | 乐清市博亚电源电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 自动转换开关 | LAZQ1-100/4P 100A 4P | 2018年05月28日 | 乐清市二电电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 自动转换开关 | SHK-125 125A 4P | 2018年05月 | 乐清市韩光自动化仪器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 自动转换开关 | ZQ1-63/3P 63A 3P | 2018年04月 | 乐清市佳利继电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 自动转换开关 | WGATS-100/4P 100A 4P | 2018年05月 | 乐清市亚峰电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 自动转换开关 | RLVIQ2-100/3P 80A 3P | 2018年05月 | 欧迪森电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 自动转换开关 | TLYQ1-63 63A 4P | 2018年02月 | 泰力基业股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 自动转换开关 | STQ5-100/4P 63A 4P | 2018年04月 | 温州陌宇电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 自动转换开关 | YGQ-100/4 100A 3P | 2018年05月 | 一广电气科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 自动转换开关 | CZQ8-100 100A 4P | 2018年05月 | 浙江长征电气股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 自动转换开关 | CRH40-100/4SZ 100A | 2018年03月 | 浙江超日电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 自动转换开关 | JNQ3-63/4P 50A 4P | 2018年05月 | 浙江佳耐电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 自动转换开关 | JTQ2-100/4 100A 4P | 2017年08月 | 浙江巨泰电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 自动转换开关 | QGLD(HGLD)-250 180A 4P | 2018年05月 | 浙江乾泰电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 自动转换开关 | BDQ3-250 250A 4P | 2018年05月28日 | 浙江松电电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 自动转换开关 | TYBQ1-63/4P 32A 4P | 2018年05月 | 浙江泰永新能源有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 自动转换开关 | XDQ3-63/4P 32A 4P | 2018年05月24日 | 浙江现代电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 自动转换开关 | XKQH-125/4P 63A 4P | 2018年05月 | 浙江协开电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 自动转换开关 | NH40-63/4SZL 63A 4P | 2018年05月 | 浙江正泰机电电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 自动转换开关 | NLDQ5-100/4  100A 4P | 2018年05月 | 北陆电气有限公司 | 2018年3季度 | 不合格 | 接通与分断能力 |