**打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查结果汇总表——** **PVC管件**

发布时间：2018年12月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **标称品牌** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **标称生产单位** | **购买**  **价格**  **（元）** | **购买地点或渠道** | **监督抽查时间** | **检验结论** | **不合格项目** | **备注** |
| 1 | PVC-U管件 | 日丰 | DN50 | / | 日丰企业集团有限公司 | 0.98 | 淘宝/上海九星同励建材工程批发配送 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 2 | UPVC管件 | 维斯顿 | D=50 | / | 重庆维斯顿实业有限公司 | 0.6 | 淘宝/重庆管道建材经营中心 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 3 | PVC-U管件 | 天一金牛 | D=50 | / | 浙江卓廷建材有限公司 | 4.29 | 京东/天一金牛旗舰店 | 2018第三季度 | 不合格 | 规格尺寸偏差、密度 |  |
| 4 | PVC-U管件 | 铭塑 | Φ50 | / | 铭塑塑胶有限公司 | 1 | 淘宝/新皇塑料厂 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 5 | PVC-U管件 | 亚通ATON | Φ50 | / | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 0.89 | 淘宝超升五金 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 6 | PVC-U管件 | 田通 | DN75 | / | 浙江泰洲科技发展有限公司 | 2 | 宁波市鄞州新河昌涛建材经营部 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志、规格尺寸偏差、烘箱试验 |  |
| 7 | UPVC管件 | 图形商标 | DN75 | / | 顾地科技股份有限公司 | 4 | 宁波市镇海华弘电缆桥架有限公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 8 | PVC-U管件 | 锦程 | DN75 | / | 杭州锦程实业有限公司 | 3.1 | 宁波塑通管业有限公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 9 | PVC-U管件 | 康泰 | DN110 | / | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 5.9 | 宁波市鄞州下应力德奇建材经营部 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 10 | PVC-U管件 | 中财 | DN75 | / | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 3 | 宁波市鄞州下应宇婷建材经营部 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 11 | PVC-U管件 | 图形商标 | DN75 | / | 浙江国荣新型建材有限公司 | 2 | 宁波鄞州宁东必财管道批发部 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志、烘箱试验 |  |
| 12 | PVC-U管件 | GINDE | DN75 | / | 金德铝塑复合管有限公司 | 5.5 | 宁波市镇海区蛟川兴达石材店 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志 |  |
| 13 | PVC-U管件 | 伟星 | DN75 | / | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 4 | 宁波市鄞州下应英珍建材商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 14 | PVC-U管件 | GH | DN50 | / | 浙江光华塑业有限公司 | 1.6 | 宁波市鄞州宁东水沐林建材商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 15 | PVC-U管件 | 同正 | DN110 | / | 浙江同正管道技术有限公司 | 5.9 | 宁波鄞州良驰管道贸易有限公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 16 | UPVC管件 | 上公元 | DN75 | / | 江阴市恭财塑胶有限公司 | 2 | 宁波江东宁东庞林萍建材装潢商行 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志、规格尺寸偏差、密度 |  |
| 17 | PVC-U管件 | 保利 | DN50 | / | 爱康（企业）集团（上海）有限公司 | 2 | 宁波市鄞州下应东杨建材商行 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 18 | UPVC管件 | 图形商标 | DN50 | / | 浙江三棱塑胶有限公司 | 1.2 | 宁波市江东宁东新甬棱管业商行 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志、规格尺寸偏差 | 经核查，该产品系假冒产品 |
| 19 | PVC-U管件 | 图形商标 | DN75 | / | 宁波展业新诚建材有限公司 | 2.4 | 宁波市江东宁东新甬棱管业商行 | 2018第三季度 | 不合格 | 密度 |  |
| 20 | UPVC管件 | LESSO联塑 | DN75 | / | 广东联塑科技实业有限公司 | 2.5 | 宁波联拓新兴管业有限公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 21 | PVC-U管件 | 公元 | DN75 | / | 永高股份有限公司 | 4.8 | 宁波市江东公元管道有限公司 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 22 | PVC-U管件 | 鸿雁 | DN75 | / | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 3.5 | 宁波鄞州宁东菊仙建材经营部 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |
| 23 | PVC-U管件 | 白蝶 | DN75 | / | 上海白蝶管业科技股份有限公司 | 4 | 宁波市江东现代商城余科管道经营部 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |  |

注：以上产品均通过实体店和电子商务平台购买，产品信息均为标识明示，未经核实。