2018年风机产品监督抽查结果汇总表

发布时间： 2018年12 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
|  | T35-1型4#系列通风机 | T35-1型 1.1kW | 2018年5月 | 绍兴市金合风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 混流风机 | HL3-2A型6A# | 2018.5 | 绍兴上虞育才风机制造有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 离心风机 | HTFC-22 380V/8.6A | 2017.7 | 绍兴市上虞金泰风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流风机 | DZ-11-7 | 2018.1 | 绍兴上虞上风通风设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流风机 | T35-11-7.1#，380V | 2017.06.11 | 浙江越舜风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 高效低噪声混流风机 | SWF-1-5 1.1kW | 2018.5 | 浙江上清风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流通风机 | DGZ 7.5（M3），550W，4.5A | 2017.11 | 浙江兴昌风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流风机 | DZ-11-5，0.37kW | 2018.5 | 浙江远大机电有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | DZ-11-3型风机 | DZ-11-3，380V,0.09kW | 2018.5 | 绍兴上虞华成风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流风机 | DZ-13型，5C#；7000m3/h；0.75kw | 2018.07 | 浙江虞建风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 混流风机箱 | HLF-5；11500m3/h；2.2kw | 2018.06 | 浙江汉丰风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 混流式通风机 | HL3-2A-6A；7760m3/h；1.5kW | 2018.07 | 浙江齐力暖通设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | DZ-6#通风机 | DZ-6；12003m3/h；1.5kW | 2018.05 | 绍兴上虞特富暖通设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 高效低噪声混流式通风机 | HL3-2A-4.5A；6569m3/h；1.1kW | 2018.05 | 浙江欧盾风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-II型5#；8000m3/h；0.75kW | 2018.07 | 浙江舜力暖通设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 低噪声轴流风机 | T35-II型4.0#；3678m3/h | 2018.06 | 浙江上达风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | T35-II型5.6#轴流风机 | T35-II型5.6#；6730m?/h；0.37kW | 2018.07 | 绍兴上虞方圆风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | DZ-1-3轴流风机 | DZ-1-3；1380m3/h | 2018.07 | 绍兴上虞浙南风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-11-2.8 380V | 2018.03 | 绍兴上虞九阳风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-Ⅱ-4.5 380V | 2018.05 | 绍兴上虞铭诚通风设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-11-8 380V | 2018.07 | 浙江浩龙风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | DZ-5 | 2018.07 | 绍兴上虞英达风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-11-5 | 2018.07 | 浙江安耐特风机制造有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流风机 | T35-II-4 | 2018.07 | 绍兴上虞中建风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 风机（冷却轴流风机） | RYF-7.1#C | 2018.07 | 浙江钜联风能机械有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 通风机 | DWT-I-7# | 2018.08.01 | 浙江祥科风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 离心通风机 | 4-72-6A | 2018.07 | 浙江鹏翔暖通设备有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 离心通风机 | 4-72-2.8 | 2018.08 | 绍兴上虞上鼓风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 轴流通风机 | T35-11-5 | 2018.08 | 绍兴上虞三禾风机有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 风机 | SF4-4 | 2017.7 | 宁波市北仑鑫鑫风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 31 | 风机 | 8-09 NO 6.1A | 2017.5 | 宁波风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 风机 | DZT-1 4C | 2015.10 | 宁波金鹰鼓风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 33 | 风机 | SF4-4 | 2018.5 | 宁波市鄞州上卫电机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 34 | 风机 | CZR | 2017.11 | 宁波市鄞州鼓风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 35 | 风机 | T35-11-NO.4 | 2018.6 | 宁波市鄞州市明力通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 36 | 风机 | NTSH-400 | 2018.6 | 宁波日进通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 风机 | DF-2.5#ⅡA | 2018.6 | 余姚市文军通风设备厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 风机 | 4-72-3.2A | 2018.6 | 余姚市永荣风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 风机 | 9-19-5A | 2018.5 | 余姚风机总厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 风机 | SFG4-2 | 2018.5 | 浙江正派机械科技有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 41 | 风机 | FZY4E-300 | 2018.6 | 上海成威机电有限公司温岭分公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 风机 | SFG4-4 | 2018.6 | 上海明朗电器有限公司温岭大溪分公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 43 | 风机 | SFG3-4R | 2018.5 | 温岭市超亿机电厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 风机 | 4-72-3.6A | 2018.6 | 温岭市兴应风机制造有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 风机 | CSF3-2R | 2018.6 | 上海格多机电有限公司温岭丹崖分公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 风机 | SF 4-4 | 2018.5 | 浙江应达风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 47 | 风机 | SFG4-4 | 2018.6 | 温岭市仨鑫机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 48 | 风机 | SHDF-3.2 | 2018.6 | 台州四合风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 49 | 风机 | YWF4E-300 | 2018.6 | 台州航达机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 50 | 风机 | SFG4-2 | 2018.6 | 台州松发机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 51 | 风机 | SFⅡ4-2 | 2018.5 | 浙江兴益风机电器有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 风机 | SF2.5-2R | 2018.6 | 上海竞玲机电有限公司温岭分公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 53 | 风机 | YWF(K)4D450-Z | 2018.06 | 浙江铭振电子股份有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 54 | 风机 | SYT9-9L | 2018.6 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 风机 | TAZ9-9L | 2018.6 | 台州华德通风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 风机 | YWF4D-300 | 2018.6 | 台州市博洋机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 风机 | SYT9-9L | 2018.6 | 浙江亿利达科技有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 风机 | SF-6 | 2018.6 | 台州市宏本机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 59 | 风机 | SF№4-4 | 2018.3 | 浙江德东电机股份有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 60 | 风机 | SFG3-4 | 2018.6 | 台州市路桥方方电机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 61 | 风机 | 4-72-3.2 | 2018.4 | 余姚市帅博风机制造有限责任公司 | 2018年三季度 | 不合格 | 在规定流量下的全压偏差 |
| 62 | 风机 | YWF4E-300 | 2018.5 | 温岭市山峰电机厂 | 2018年三季度 | 不合格 | 在规定流量下的全压偏差 |
| 63 | 风机（轴流风机） | WK12038A2HSL | 2018.7 | 德清未科电机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 64 | 风机（轴流风机） | JF20060A2HBL | 2018.7 | 德清杰锋电气有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 65 | 风机（离心通风机） | 9-19№4A | 2018.7 | 海宁恒升机电设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 66 | 风机（离心通风机） | L-05 | 2018.7 | 海宁市离心特种风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 67 | 风机（离心通风机） | L-045 | 2018.7 | 海宁市塔峰风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 68 | 风机（外转子轴流风机） | A4D450S-5DM-AN01 | 2018.6.18 | 杭州艾弗洛电器有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 69 | 风机（轴流风机） | YWF4D-400 | 2018.5 | 杭州倍荣机电有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 70 | 风机（轴流风机） | DZT-2-4B | 2018.6 | 杭州东新特种风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 71 | 风机（离心风机） | 4-72-8C | 2017.11 | 杭州度能环保通风设备厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 72 | 风机（轴流风机） | YWF.A4S-350S-5DⅢA00 | 18070158-03 | 杭州顿力电器有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 73 | 风机（离心通风机） | 4-72№3.2A | 2018.7 | 杭州恒丰通风设备厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 74 | 风机（混流风机） | SWF-I-7.5# | 2018.7 | 杭州七星风机制造有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 75 | 风机（离心风机） | 4-72 3.2A | 2018.6 | 杭州全盛风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 76 | 风机（离心通风机） | 9-19№4A | 2018.5 | 杭州三星通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 77 | 风机（轴流风机） | HTF-I-10 | 2018.5 | 杭州天丰通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 78 | 风机（离心风机） | 4-72№5A | 2018.5 | 杭州西湖通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 79 | 风机（横流风机） | FB-9B | 18年07月18日 | 湖州南浔中弘电梯部件厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 80 | 风机（离心通风机） | 4-72-6A | 2018.7 | 嘉兴佳珺环保设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 81 | 风机（离心通风机） | 4-72-4.5A | 2018.7 | 嘉兴嘉鼓风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 82 | 风机（离心通风机） | 9-26№5A | 2018.7 | 嘉兴市晨光风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 83 | 风机（离心通风机） | 4-72-8D | 2018.7 | 嘉兴市凯悦风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 84 | 风机（离心通风机） | 4-72-6A | 2018.7 | 嘉兴市南湖区七星万达风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 85 | 风机（离心通风机） | 9-19-5A | 2018.7 | 嘉兴市七星鼓风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 86 | 风机（轴流通风机） | FJ22082MAB | 2018.6 | 温州杰晟风扇制造有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 87 | 风机（轴流风机） | ZT-18AW | 2018.7 | 义乌市正太冷风机厂 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 88 | 风机（轴流风机） | T35-11-4.5 | 2018.07 | 浙江大丰风机电器有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 89 | 风机（轴流通风机） | HTF-I-4 | 2018.6 | 浙江恒保通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 90 | 风机（离心通风机） | 4-72-3.2A | 2018.7 | 浙江江南风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 91 | 风机（横流风机） | FB-9B | 2018年7月 | 浙江金狮电梯装饰有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 92 | 风机（轴流风机） | YSWF74L47P4-470N-400 | 111400073400004 | 浙江马尔风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 93 | 风机（离心通风机） | 4-73№12.5C | 2018.5 | 浙江三星通风设备有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 94 | 风机（轴流风机） | SWF-Ⅲ№7 | 2018.7 | 浙江中鑫三元风机有限公司 | 2018年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

2018年自镇流荧光灯产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2018年12月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自镇流荧光灯 | YPZ 220V 15W 50Hz/S-RD | 2017.07 | 浙江雷士灯具有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 |  |

2018年荧光灯产品监督抽查结果汇总表

发布时间： 2018年12月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督**  **抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光灯 | 2D 28W 三基色 | 2018.1 | 宁波大榭开发区明达照明器材有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 双端荧光灯 | T5HE/865 | 2018.4.15 | 海宁市新光源照明科技股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 双端荧光灯 | YZ36RL25 36W | 2018.1 | 浙江晨辉光宝科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 单端荧光灯 | YH32RR29 | 2018.1 | 浙江金陵光源电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |