2018年消防应急照明灯具产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2018年12 月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督抽查时间** | **检验结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急照明灯具 | JX-ZFZD-E1W-LST215A1 | 2018年3月 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 消防应急照明灯具 | JD-ZFZD-E3W-200-16 | 2018年4月10日 | 杭州超时代电子有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | HY-BLZD-1LROEⅠ1.5W-MT | 2018年1月 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | AK-BLZD-1LROEⅠ4WG | 2018年6月4日 | 杭州余杭区安卡消防设备厂 | 2018年第三季度 | 不合格 | 基本功能试验、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、振动试验 |
| 5 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | JC-BLZD-Ⅰ2LRE3WA | 2018年5月28日 | 宁波市镇海荧光灯具厂（普通合伙） | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | YB-BLZD-1LROEⅡ6WYAB | 2018年4月13日 | 宁波月波电气设备有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 消防应急照明灯具 | YH-ZFZD-E2W-B | 2018年6月 | 余姚市河姆渡消防灯具厂 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 消防应急照明灯具 | MY-ZFZD-E5W-02A | 2018年6月11日 | 宁波敏悦电子科技有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | WH-BLZD-1LROEⅠ3W-1 | 2018年5月7日 | 温州市恒业应急灯厂 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 消防应急照明灯具(消防应急标志灯具) | TY-BLZD-1LROEⅠ2W43A | 2018年3月 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 消防应急照明灯具 | RH-ZFZD-E1W-302A | 2018年2月 | 金华市瑞辉照明电器有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 消防应急照明灯具 | YH-ZFZD-E2W1.2VG | 2018年5月9日 | 江山市耀华消防设备有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 消防应急照明灯具 | TT-ZFZD-E2W-DY265 | 2018年5月 | 江山市天泰消防设备有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E3W-S12 | 2018年6月 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |

2018年水泵接合器产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2018年12月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **生产企业名称** | **监督抽查**  **时间** | **检验**  **结论** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵接合器（地上式消防水泵接合器） | SQS100-1.6 | 2018年5月 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 水泵接合器（地上式消防水泵接合器） | SQS100-1.6 | 2018年6月 | 浙江龙威消防设备制造有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 水泵接合器（地上式消防水泵接合器） | SQS100-1.6 | 2018年1月10日 | 浙江元安工贸有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 水泵接合器（地上式消防水泵接合器） | SQS100-1.6 | 2018年5月 | 永康市永安消防器材有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 水泵接合器（多用式消防水泵接合器） | SQD100-1.6 | 2018年4月 | 江山市江升消防器材有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 水泵接合器（多用式消防水泵接合器） | SQD100-1.6 | 2018年5月8日 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |